ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

Охрана природы

ПОЧВЫ

Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.4.3.03-85

(СТ СЭВ 4469-84)

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

## Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзной Ордена Ленина Академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. Л. Шишов, член-корр. ВАСХНИЛ; В. А. Большаков, канд. биол. наук;

Е. В. Каплунова, канд. с.-х. наук

ВНЕСЕН Всесоюзной Ордена Ленина Академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина

Академик-секретарь И. П. Макаров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3798

Редактор Н. Е. Шестакова

Технический редактор Н. В. Белякова

Корректор Т. И. Кононенко

Сдано в наб. 24Л12.в5 Поди. в печ. 17.01.86 0,25 усл. ст. л. 0,25 усл. кр.-отт- 0,14 уч.-,изд. л. Тир. 20.000

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                          Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы ПОЧВЫ Общие требования к методам определения загрязняющих веществ Nature protection. Soils. General requirements for methods of determining contaminants | ГОСТ 17.4.3.03-85 (СТ СЭВ 4469-84) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3798 дата введения установлена

с 01.01.87

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к химическим, физико-химическим и физическим методам определения загрязняющих веществ в почве.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4469-84.

Стандарт предназначен для контроля загрязнения почв при оценке качественного состояния почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения.

Построение и изложение метода определения загрязняющего почву вещества приведено в приложении.

2. Отбор, транспортирование и хранение проб для анализа - по ГОСТ 17.4.3.01-83.

3. Метод определения загрязняющих веществ в почве должен отвечать следующим требованиям:

обеспечивать определение количества загрязняющего вещества на порядок ниже предельно допустимого количества (ПДК - санитарно-гигиеническое);

воспроизводимость метода не должна превышать 30%;

обеспечивать селективность относительно анализируемого компонента, при этом должно быть отмечено наличие или отсутствие мешающих сопутствующих веществ (элементов);

использовать доступные реактивы с указанием их чистоты, приборы и аппаратуру, обеспечивающие требуемую воспроизводимость метода;

если определению загрязняющего вещества предшествует химическая реакция, то образующиеся продукты должны быть устойчивыми в течение времени, необходимого для определения. Это время должно быть указано в описании метода;

в случае использования реактивов и получения вредных и опасных для здоровья человека продуктов реакции, указать правила обращения с ними;

расхождение между повторными результатами анализа должно быть не выше допустимых расхождений;

метрологическое обеспечение контроля загрязненности почвы - по ГОСТ 17.0.0.02-79.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Построение и изложение метода определения загрязняющего почву вещества должно соответствовать ГОСТ 1.5-93 и включать:

физико-химические свойства, токсикологическую характеристику, ПДК загрязняющего почву вещества;

условия отбора, транспортировки и хранения проб;

указание на помехи при определении;

порядок приготовления применяемых растворов, использование, сроки и условия хранения;

определение вредных для здоровья человека продуктов анализа.