Группа НО9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Метод определения минеральных

азотосодержащих веществ                                                         ГОСТ 4192-82

Drinking water.                                                                       Взамен

Methods determination of                                                              ГОСТ 4192-48

mineral nitrogen-containing matter

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 января 1982г. №233 срок введения установлен

с 01.01.83

до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает фотометрические методы определения массовых концентраций минеральных азотсодержащих веществ: аммиака и ионов аммония (суммарно), нитритов, нитратов.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб —по ГОСТ 24481—80.

1.2. Объем пробы воды для определения массовой концентрации аммиака и ионов аммония, нитритов должен быть не менее 500 мл. .

1.3. Объем пробы воды для определения массовой концентрации нитратов — по ГОСТ 18826—73.

1.4. Пробы воды, если они не могут быть проанализированы сразу, хранят при температуре 3—4° С не более 1 сут или консервируют добавлением серной кислоты из расчета 1 мл концентрированной серной кислоты H2S04 на 1 л воды, либо хлороформа из расчета 2—4 мл хлороформа СНС13 на 1 л воды и проводят определение не позднее чем через 2 сут.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа используют следующие аппаратуру, материалы и реактивы:

фотоколориметр любой марки (А = 400 — 425 нм, А = 520 нм);

кюветы с толщиной оптического слоя 1, 2, 5 см;

колбы мерные 2-го класса точности по ГОСТ 1770—74, вместимостью 50, 100 и 1000 мл;

пипетки мерные без делений вместимостью 5, 10, 25, 50 мл ь пипетки мерные с делениями 0,1—0,01 см3 вместимостью 1, 2, 5 мл 2-го класса точности по ГОСТ 20292—74;

фильтры беззольные «синяя лента» диаметром 5,5 см;

аммиак, 25%-ный водный раствор по ГОСТ 3760—79;

аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72; йод по ГОСТ 4159—79;

калий йодистый по ГОСТ 4232—74;

калий-натрий виннокислый 4-водный по ГОСТ 5845—79;

квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329—77 или квасцы алюмоаммонийные по ГОСТ 4238—77;

кислоту серную по ГОСТ 4204—77;

кислоту сульфаниловую по ГОСТ 5821—78;

кислоту уксусную по ГОСТ 61—75;

натрий азотистокислый по ГОСТ 4197—74;

натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77;

натрий серноватистокислый по СТ СЭВ 223—75;

1-Нафтиламин по ГОСТ 8827—74;

реактив Несслера;

реактив Грисса;

ртуть по ГОСТ 4658—73;

ртуть йодистую;

хлороформ;

порошок цинковый по ГОСТ 12601—76;

воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72.

Все реактивы должны быть квалифицированы х. ч. или ч. д. а.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ (СУММАРНО]

3.1. Сущность метода

Метод основан на способности аммиака и ионов аммония образовывать окрашенное в желто-коричневый цвет соединение с реактивом Несслера. Интенсивность окраски раствора, пропорциональная массовой концентрации аммиака и ионов аммония, измеряется на фотоколориметре при длине волны 400—425 нм.

Нижний предел обнаружения 0,05 мг NH+4 в 1 дм3. При содержании в воде NH+4 более 3 мг/дм3 пробу следует разбавлять. Относительная ошибка определения ±5%.

Мешающее влияние остаточного активного хлора устраняют добавлением эквивалентного количества серноватистокислого натрия, жесткости — добавлением раствора виннокислого калия-натрия, большого количества железа, цветности и мутности — осветлением раствора гидроокисью алюминия.

3.2. Подготовка к анализу

3.2.1. Приготовление основного стандартного раствора

2,965 г хлористого аммония NН4С1, взвешенного с погрешностью не более 0,0005 г, предварительно высушенного до постоянной массы при температуры 100—105° С, растворяют в мерной колбе вместимостью 1000 мл в небольшом количестве безаммиачной дистиллированной воды и доводят этой же водой до метки. В 1 мл этого раствора содержится 1 мг NH+4. Раствор хранят в склянке темного стекла в течение года, если нет помутнения, хлопьев, осадка.

3.2.2. Приготовление рабочего стандартного раствора

50 мл основного стандартного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл и доводят до метки безаммиачной дистиллированной водой. В 1 мл этого раствора содержится 0,05 мг NH+4. Раствор применяют свежеприготовленным.

3.2.3. Приготовление реактива Несслера

Применяют готовый реактив или готовят его по ГОСТ 4517—75 на безаммиачной дистиллированной воде.

3.2.4. Приготовление раствора виннокислого калия-натрия

500 г виннокислого калия-натрия C4H4KNa06-4H20, взвешенного с погрешностью не более 0,5 г, растворяют в дистиллированной воде и доводят этой водой до 1 л. Прибавляют 5—10 мл реактива Несслера. После осветления раствор не должен содержать ион аммония, в противном случае прибавляют еще 2—5 мл реактива Несслера.

3.2.5. Приготовление гидроокиси алюминия, суспензии

125 г алюмо-калиевых квасцов A1K.(S04)2-12Н20, взвешенных с погрешностью не более 0,5 г, растворяют в 1 л дистиллированной воды, нагревают до 60° С и постепенно прибавляют 55 мл 25%-ного раствора аммиака при постоянном перемешивании. После отстаивания осадок переносят в большой стакан и промывают декантацией сначала дистиллированной водой, а затем безаммиачной дистиллированной водой до отсутствия реакции на аммиак.

3.2.6. Приготовление безаммиачной дистиллированной воды

Дистиллированная вода проверяется на содержание аммиака

(к 5 мл воды прибавляют 0,1 мл реактива Несслера). При обнаружении аммиака (появляется желтоватое окрашивание) дистиллированную воду пропускают через колонку с активированным углем марки БАУ, катионитом в Н+-форме или кипятят в колбе до уменьшения объема на '/3- Проверяют на отсутствие аммиака и ионов аммония.

На этой воде готовят реактивы и ее используют в анализе для разбавления пробы.

3.3. Проведение анализа

При содержании в воде активного остаточного хлора в количестве более 0,5 мг/дм3 добавляют эквивалентное количество 0,01 н. раствора серноватистокислого натрия (определяется в отдельной порции воды по ГОСТ 18190—72).

Мутная или цветная (при цветности выше 20°) вода подвергается коагуляции гидроокисью алюминия: на 250—300 мл исследуемой воды прибавляют 2—5 см3 суспензии гидроокиси алюминия, встряхивают, после осветления отбирают прозрачный слой для анализа. При необходимости воду с коагулянтом фильтруют через беззольный фильтр «синяя лента», предварительно промытый горячей безаммиачной водой до отсутствия в фильтрате ионов аммония. При фильтровании пробы первые порции фильтрата отбрасывают.

К 50 мл исследуемой или осветленной пробы (или к меньшему объему, содержащему не более 0,15 мг NH+4 и разбавленному безаммиачной водой до 50 мл) прибавляют 1 см3 раствора виннокислого калия – натрия, перемешивают, затем прибавляют 1 см реактива Несслера и снова перемешивают. Через 10 мин фотомет- рируют при длине волны 400—425 нм по отношению к раствору сравнения (безаммиачной воде, в которую добавлены те же реактивы, что и в пробу).

Массовую концентрацию аммиака и ионов аммония находят по градуировочному графику или рассчитывают по уравнению регрессии.

3.4. Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мл рабочего стандартного раствора и доводят объем до метки безаммиачной водой. Получают растворы с содержанием 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мг NH+4/дм3. Далее проводят анализ и фотометрируют, как при исследовании пробы воды (см. п. 3.3). По полученным результатам рассчитывают уравнение регрессии или строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовые концентрации ионов аммония в мг/дм3, а по оси ординат — соответствующие значения оптической плотности. График должен иметь прямолинейный характер.

3.5. Обработка результатов

Массовую концентрацию аммиака и ионов аммония (X) в мг/дм3 вычисляют по формуле

Х=  С • 50    ,

V

где С — массовая концентрация, найденная по градуировочному графику или

рассчитанная по уравнению регрессии, мг/дм3 NH+4;'

V — объем пробы, взятый для анализа, мл;

50 — объем стандартного раствора, мл.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 10%.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НИТРИТОВ

4.1. Сущность метода

Метод основан на способности нитритов диазотировать сульфаниловую кислоту и на образовании красно-фиолетового красителя диазосоединения с 1-Нафтиламином. Интенсивность окраски, пропорциональная содержанию нитритов, измеряется на фотоколориметре при длине волны 520 нм.

Нижний предел обнаружения 0,003 мг/дм3 нитритов. При содержании в воде нитритов более 0,3 мг/дм3 пробу следует разбавлять. Относительная ошибка определения ±5%.

Мешающее влияние мутности и цветности воды устраняют осветлением пробы гидроокисью алюминия.

4.2. Подготовка к анализу

4.2.1. Приготовление основного стандартного раствора

1,497 г азотистокислого натрия NaN02, взвешенного с погрешностью не более 0,0005 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 1 л в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят этой водой до метки. В 1 мл раствора содержится 1 мг нитритов. Раствор консервируют добавлением 1 мл хлороформа, хранят в склянке из темного стекла в течение нескольких месяцев, если нет помутнения, хлопьев, осадка.

4.2.2. Приготовление рабочего стандартного раствора

1 мл основного стандартного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 1 л и доводят до метки дистиллированной водой. В 1 мл этого раствора содержится 0,001 мг нитритов. Раствор применяют свежеприготовленньш.

4.2.3. Приготовление реактива Грисса, раствора в уксусной кислоте

10 г сухого реактива Грисса, взвешенного" с погрешностью не более 0,1 г, растворяют в 100 мл 12%-ного раствора уксусной кислоты. При отсутствии сухого реактива Грисса его готовят по ГОСТ 4517—75.	,

4.2.4. Приготовление уксусной кислоты, 12-ного раствора

25 мл ледяной уксусной кислоты разбавляют дистиллированной водой до 200 мл.

4.2.5. Приготовление гидроокиси алюминия, суспензии

Готовят по п. 3.2.5.

4.3. Проведение  анализа

Мутную и цветную воду перед анализом обесцвечивают, как указано в п. 3.3.

К 50 мл исследуемой или осветленной пробы (или к меньшему объему, содержащему не более 0,3 мг нитритов, разбавленному дистиллированной водой до 50 мл) прибавляют 2 мл раствора реактива Грисса, перемешивают. Через 40 мин (или через 10 мин при помещении пробы в водяную баню дои температуре 50—60° С) фотометрируют при длине волны 520 нм по отношению к раствору сравнения (дистиллированной воде, в которую-добавлен реактив Грисса).

Массовую концентрацию нитритов находят по градуировочному графику или рассчитывают по уравнению регрессии.

4.4. Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 50 мл вносят 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 мл рабочего стандартного раствора и доводят объем до метки дистиллированной водой. Получают растворы с содержанием 0; 0,002; 0,004; 0,01; 0,02; 0,04; 0,10; 0,20; 0,30 мг/дм3 нитритов. Далее проводят анализ и фотометрируют, как при ис~' следовании пробы (см. п. 4.3). По полученным результатам рассчитывают уравнение регрессии или строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовые концентрации нитритов в мг/дм3, а по оси ординат соответствующие им значения оптической плотности. График должен быть прямолинейным.

4.5. Обработка  результатов

Массовую концентрацию нитритов (X1) в мг/дм3 вычисляют по формуле

Х1 = С . 50

V

где 	С—массовая концентрация, найденная по градуировочному графику или рассчитанная по уравнению регрессии, мг/дм3 N02;

V — объем, пробы, взятый для анализа, мл;

50 — объем стандартного раствора, мл.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 10%

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НИТРАТОВ

5.1. Массовую концентрацию нитратов определяют по ГОСТ 18826—73.