Утвержден
постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 
от 27 февраля 2020 года, №117

## ПОРЯДОК УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан на основе статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О питьевом водоснабжении и водоотведении" и определяет порядок ведения учёта систем питьевого водоснабжения, а также порядок ведения учёта воды, используемой из централизованных, нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения, отводимых сточных вод (канализационные сточные воды) и порядок отчетности в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения на территории Республики Таджикистан.

2. Выполнение требований, установленных настоящим Порядком, является обязательным для всех собственников систем питьевого водоснабжения и водоотведения, организаций питьевого водоснабжения и водоотведения, независимо от форм их собственности и подчинённости.

3. Учет систем питьевого водоснабжения и водоотведения осуществляется с целью сбора сведений и создания информационной базы данных о системах питьевого водоснабжения и водоотведения, их состоянии, а также состоянии источников питьевого водоснабжения и мест сброса сточных вод.

4. Учет количества систем питьевого водоснабжения и водоотведения ведется по их фактическому состоянию и использованию.

5. Учет воды, используемой из централизованных, нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения, а также отводимых сточных вод, осуществляется собственниками этих систем с целью сбора сведений и создания информационной базы данных об их количестве, качестве и стоимости услуг по обеспечению питьевой водой и водоотведением потребителей питьевой воды и пользователей системами водоотведения в определенный период в целях планирования, инвестирования, реконструкции и строительства таких систем.

#### 2. ПРАВИЛА УЧЕТА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ, НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТВОДИМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

6. Учет воды, используемой из централизованных, нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения, а также отводимых сточных вод осуществляется контрольно измерительными приборами, установка и работоспособность которых обеспечивается собственниками этих систем.

7. Собственники централизованных, нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения и водоотведения обязаны соблюдать установленные правила эксплуатации водных контрольно-измерительных приборов и устройств.

#### 3. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЕДЕНИИ УЧЕТА В СФЕРЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

8. Государственное унитарное предприятие "Хочагии манзилию коммунали"имеет следующие полномочия:

- ведение единой политики государственного учета в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, эксплуатации, развития и координации, подключения и монтажа приборов учета питьевой воды, соответствующих действующим стандартам Республики Таджикистан на водоводах, системах питьевого водоснабжения, сооружениях, зданиях и квартирах, упорядочение нормативов потребления питьевой воды потребителями, независимо от их форм собственности, а также сбор, анализ и обобщение данных по использованию питьевой воды и водоотведению;

- создание страхового фонда за счет средств платы за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения для восстановления основных фондов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание и использование базы данных и информационной системы о системах и источниках питьевого водоснабжения и водоотведения.

9. Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан имеет следующие полномочия:

- ведение государственного водного кадастра (по разделу использования вод);

- ведение государственного учета состояния источников водных ресурсов;

- организация рационального использования основ государственного водного фонда;

10. Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан имеет следующие полномочия:

- ведение государственного водного кадастра (по разделу наземные воды);

- ведение государственного надзора учета наземных и подземных источников питьевого водоснабжения;

- организация и проведение экологического мониторинга, комплексное прогнозирование и изучение состояния источников питьевого водоснабжения и регулирование места сброса сточных вод;

- создание в установленном порядке государственных информационных ресурсов состояния источников питьевого водоснабжения, их использования, а также места сброса сточных вод.

11. Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан ведет государственный кадастр подземных источников питьевого водоснабжения и представляет обобщенные данные кадастра Комитету по охране окружающей среды при Правительстве Республики.

12. Министерство здравоохранение и социальной защиты населения Республики Таджикистан имеет следующие полномочия:

- осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением законодательства в этой сфере;

- представляет в соответствующие органы предложения по совершенствованию статистической политики в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения и принимает участие в обсуждении этих вопросов.

#### 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

13. Собственники систем питьевого водоснабжения и водоотведения, независимо от форм их собственности и подчинённости обязаны представлять в государственное унитарное предприятие "Хочагии манзилию коммунали" достоверную информацию о состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также о количестве и качестве используемых ими источников питьевого водоснабжения и местах сброса сточных вод.

14. Форма отчетности о состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также о количестве и качестве источников питьевого водоснабжения и мест сброса сточных вод утверждается Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

15. Отчёты о состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также о количестве и качестве источников питьевого водоснабжения и места сброса сточных вод представляются в утвержденных статистических формах Агентством по статистике при Правительстве Республики Таджикистан.

16. Собственники систем питьевого водоснабжения и водоотведения ответственны за своевременное и правильное представление статистической отчетности о состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения, а также о количестве источников питьевого водоснабжения и водоотведения, качестве питьевой и сточной воды в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.